现在有没有针对医疗器械企业体系文件审核，提供建议的agent或者大模型，或者其他智能审核或者提供建议的东西？

我会按“现成商业工具 / 通用大模型方案 / 医疗器械质量体系专用 Agent / 可落地实施路径”来判断，重点看是否能覆盖 ISO 13485、MDR、FDA QSR/QMSR、NMPA 等体系文件审核场景。

已思考 10s

有。但目前更准确的说法是：已经有“AI 辅助型 eQMS / 合规 Copilot / 文档审查助手”，还没有成熟到可以替代医疗器械质量负责人、法规负责人或第三方审核员的“自动体系审核员”。

我的判断如下。

1. 现在已有的几类工具

A. 医疗器械 eQMS 平台加 AI 功能

这类最接近你的需求，适合做体系文件管理、流程审签、培训记录、CAPA、变更、供应商、内审、设计开发、风险管理、追溯矩阵等。

代表性产品包括：

| 工具 | 主要定位 | 是否适合体系文件审核建议 |
| --- | --- | --- |
| Greenlight Guru | 医疗器械专用 eQMS | 可以辅助质量体系、设计控制、风险管理、审计准备；其 AI 功能强调“human-in-the-loop”，AI 输出仍需人工审核。 |
| Qualio | 生命科学 / 医疗器械 QMS 平台 | 已宣传 AI agents 可做 gap analysis、法规监控、质量流程执行；也有文档编辑辅助。 |
| Matrix Requirements / MatrixQMS | 医疗器械需求、风险、测试、QMS 追溯 | 更偏设计开发、需求—风险—测试追溯，也能支撑质量体系文件和记录控制。 |
| Ketryx | 医疗器械软件、AI/ML SaMD、DHF/追溯 | 对软件医疗器械、AI 医疗器械、IEC 62304、风险—需求—测试追溯比较有价值。 |
| qmsWrapper | AI QMS、变更影响分析、技术文档追溯 | 明确宣传“AI agents”用于维护 QMS、变更影响分析、技术文件追溯、风险更新。 |
| Daiki | ISO 13485 / MDR AI Copilot | 宣传 AI Assistant 可回答 ISO 标准问题、提供模板、自动化文档和培训流程，偏中小企业 ISO 13485 / MDR 准备。 |
| MasterControl / SmartSolve / Ideagen / Qualityze | 传统大型生命科学 QMS | 强在受控流程、审计追踪、CAPA、变更、培训、投诉等模块；AI 能力各家不同，但通常不是“自动审核体系文件”的专用 Agent。 |

结论：如果你要找“能给体系文件提建议”的现成产品，Qualio、Greenlight Guru、Daiki、qmsWrapper、MatrixQMS、Ketryx 是目前比较相关的方向。

2. 但它们能做到什么，不能做到什么？

可以做到

比较适合 AI 做的内容：

- 体系文件完整性检查
例如质量手册、程序文件、SOP、表单是否覆盖 ISO 13485:2016 的核心条款。

- 条款映射
把公司文件映射到：

  - ISO 13485:2016

  - ISO 14971

  - IEC 62304

  - IEC 62366-1

  - EU MDR Annex I / Annex II / Annex III

  - FDA QMSR / 21 CFR Part 820

  - NMPA GMP / 医疗器械生产质量管理规范

- 文件之间一致性检查
例如：

  - 风险管理程序与设计开发程序是否衔接；

  - 变更控制是否触发风险评估、验证确认、注册变更评估；

  - 供应商管理程序是否覆盖关键供应商、外包过程、采购验证；

  - CAPA 程序是否覆盖原因分析、有效性验证、趋势分析。

- 缺口分析 Gap Analysis
比如生成：

  - 缺失条款；

  - 文件描述过泛；

  - 缺少记录表单；

  - 职责未定义；

  - 审批流程不闭环；

  - 风险控制没有验证证据；

  - 设计输入 / 输出 / 验证 / 确认 / 转换之间追溯不足。

- 内审检查表生成
可以根据标准条款和企业文件自动生成内审 checklist。

- 文件修订建议
比如把“应定期评审供应商”改成“每年至少一次对关键供应商进行绩效评价，评价内容包括交付、质量、投诉、变更通知、审计结果等”。

不能可靠做到

目前不能把这类工具当作“自动审核结论”使用，原因有四个：

- 体系审核不只是看文件
ISO 13485 审核关注的是“写了什么、做了什么、记录是否证明做了、执行是否有效”。AI 看文件只能覆盖一部分。

- 标准原文通常有版权限制
很多模型不能内置完整 ISO 标准原文，尤其 ISO 13485、ISO 14971、IEC 62304 等。没有授权标准库时，AI 的条款判断可能不完整。

- 法规适用性依赖产品边界
同样是医疗器械企业，是否涉及：

  - 无菌；

  - 有源；

  - 软件；

  - 药械组合；

  - 植入；

  - 家用；

  - 体外诊断；

  - AI/ML；

  - 临床评价；

  - UDI；

  - 网络安全；
对体系文件要求差异很大。

- AI 工具本身也可能要做软件验证 / CSA
如果它被用于质量体系流程、生产、放行、CAPA、变更决策等，按 ISO/TR 80002-2，质量体系软件本身需要基于风险进行验证；FDA 的 CSA 思路也是对生产和质量系统软件按风险做 assurance，而不是随便买来就作为合规证据使用。

3. 对你这种企业，最实用的方案不是买一个“万能 Agent”，而是做一个“受控的体系文件审核 Agent”

如果你的目标是针对胰岛素泵企业体系文件做审核建议，我更建议做一个企业内部 Agent，而不是完全依赖通用大模型。

建议架构

输入层：

- 质量手册

- 程序文件

- SOP

- 表单模板

- 风险管理文件

- 设计开发文件

- 软件生命周期文件

- 供应商管理文件

- 生产 / 检验 / 放行文件

- 灭菌、包装、EO 残留、洁净区相关文件

- 投诉、CAPA、不良事件、召回文件

知识库：

- ISO 13485:2016 条款矩阵

- ISO 14971:2019

- IEC 62304

- IEC 62366-1

- IEC 60601-1 / 60601-2-24

- EU MDR 2017/745 GSPR

- FDA QMSR / 21 CFR Part 820

- NMPA 医疗器械生产质量管理规范及附录

- 企业产品特定要求：贴敷式胰岛素泵、无菌、有源、软件、可穿戴、药液接触、输注精度、堵塞报警等

输出层：

- 条款覆盖矩阵

- 文件缺口清单

- 严重度分级

- 修改建议

- 审核证据需求

- 内审问题清单

- NB / NMPA / FDA 可能关注点

- 文件修订稿建议

4. 我会把审核 Agent 分成 5 个子 Agent

1）ISO 13485 体系完整性 Agent

检查：

- 质量方针、质量目标

- 管理评审

- 资源管理

- 文件控制

- 记录控制

- 设计开发

- 采购控制

- 生产和服务提供

- 监视和测量

- 不合格品

- CAPA

- 数据分析

- 内审

它主要回答：“体系有没有缺模块？文件之间是否闭环？”

2）产品特定法规 Agent

针对贴敷式胰岛素泵，应重点审：

- 有源医疗器械要求

- 输注泵专用要求

- 软件安全等级

- 网络安全

- 报警系统

- 电池安全

- 药液接触材料

- 灭菌确认

- 包装完整性

- 运输稳定性

- 生物相容性

- 输注精度

- 堵塞报警

- 单一故障

它主要回答：“这些体系文件是否真的覆盖胰岛素泵这种产品的核心风险？”

3）设计开发 / DHF Agent

检查：

- 用户需求

- 设计输入

- 设计输出

- 设计评审

- 设计验证

- 设计确认

- 设计转换

- 设计变更

- 风险管理联动

- 可追溯矩阵

对胰岛素泵企业尤其重要，因为审核员会非常关注“设计控制是否真实运行”。

4）风险管理 Agent

检查 ISO 14971 逻辑：

- 危害识别是否充分

- 可预见误用是否覆盖

- 风险控制措施是否可验证

- 剩余风险是否评价

- 受益风险分析是否合理

- 生产和上市后信息是否回流

- 软件、硬件、材料、用户操作风险是否联动

对你的产品，应重点看：

- 过量输注

- 输注不足

- 堵塞漏报

- 假性堵塞

- 气泡

- 泄漏

- 胰岛素降解

- 贴敷脱落

- 蓝牙通信异常

- App 控制错误

- 电池失效

- 阀门失效

- 管路长期压缩失效

5）审核证据 Agent

这个最实用。它不只看文件写没写，而是问：

- 这个 SOP 需要什么记录证明执行？

- 表单是否足以形成客观证据？

- 审核员会抽什么样本？

- 哪些地方容易被开不符合项？

- 哪些文件只是“写得好”，但落地后证据链断裂？

5. 实际采购或自建建议

如果你现在只是想快速审核现有体系文件

建议路线：

通用大模型 + 标准条款矩阵 + 人工法规专家复核。

优点：成本低、速度快、适合初创阶段。
缺点：不能作为正式合规系统，输出要人工确认。

你可以让 AI 输出这种表：

| 文件编号 | 文件名称 | 对应条款 | 覆盖情况 | 问题 | 风险等级 | 修改建议 | 需要补充的记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如果你要建立长期受控体系

建议考虑：

- Greenlight Guru

- Qualio

- MatrixQMS

- Ketryx

- qmsWrapper

- MasterControl

其中：

- 做医疗器械硬件 + 软件 + 风险 + 设计控制：Greenlight Guru、MatrixQMS、Ketryx 更相关；

- 做生命科学企业级 QMS：Qualio、MasterControl、SmartSolve 更成熟；

- 做 AI 追溯和变更影响分析：qmsWrapper、Ketryx 方向更明显；

- 做 ISO 13485/MDR 初创公司轻量体系：Daiki、OpenRegulatory/Formwork 这类更贴近轻量化场景。OpenRegulatory 也维护医疗器械 QMS 软件比较清单，覆盖 Confluence、Qualio、Greenlight Guru、Matrix Requirements 等。

6. 对你的项目，我的建议

针对贴敷式胰岛素泵，我不建议一开始就买很重的 eQMS。更合理的是：

第一阶段：用 AI 做“体系文件预审”

目标不是替代审核，而是找缺口。

重点审核：

- ISO 13485 体系文件完整性；

- 设计开发程序是否能支撑 DHF；

- 风险管理程序是否能支撑 ISO 14971；

- 软件开发程序是否能支撑 IEC 62304；

- 变更控制是否能覆盖材料、结构、软件、工艺、供应商、灭菌、包装；

- 供应商管理是否能覆盖外包 GMP、灭菌、关键零件、药液接触材料；

- 生产和检验文件是否能支撑型检、注册检、设计转换；

- CAPA、投诉、不良事件、召回是否与上市后监督闭环；

- 文件是否能支撑 EU MDR / NMPA / FDA QMSR 的共同要求。

第二阶段：建立“条款—文件—记录—证据”矩阵

这一步比单纯写 SOP 更重要。

例如：

| 法规 / 标准要求 | 公司文件 | 表单记录 | 责任部门 | 证据样本 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三阶段：再决定是否上 eQMS

如果公司还在样机、型检前阶段，可以先用：

- 飞书 / Notion / Confluence + 权限控制；

- Word 受控模板；

- Excel 追溯矩阵；

- AI 辅助审查；

- 人工 QA/RA 复核。

等进入注册检、临床、转产、供应商体系审计阶段，再考虑上正式 eQMS。

7. 最核心结论

现在市面上已经有医疗器械 QMS AI 工具和合规 Agent，但它们更适合做“辅助审查、缺口分析、追溯检查、变更影响分析、文档建议”，不能直接替代法规专家或审核员。

对你这种贴敷式胰岛素泵项目，最值得做的是：
建立一个基于 ISO 13485 + ISO 14971 + IEC 62304 + MDR/NMPA/FDA QMSR 的内部体系文件审核 Agent，用来预审质量手册、程序文件、SOP、表单和设计开发文件。

这个工具真正有价值的输出不是“这份文件合格/不合格”，而是：

哪个条款没覆盖；
哪个流程没有证据；
哪个风险没有闭环；
哪个文件之间互相矛盾；
哪些地方审核员最可能开不符合项；
应该怎么改，改完需要什么记录来证明执行。